Elbląg, dnia  09.03.2020 r.

DTE.2621.5.2020.IS

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Karowa 1

82-300 Elbląg

Tel.: 55 625 63 00

Fax: 55 625 63 10

www.mosir.elblag.eu

mosir@mosir.elblag.eu

REGON: 000662959

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej i środków do utrzymania czystości powierzchni okołobasenowych (plaż) 
w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu – Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” przy 
ul. Moniuszki 25 oraz Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 w ilościach i asortymencie wskazanym 
w załącznikach A i B– specyfikacji asortymentowej:

Część A – środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej;

Część B – środki do utrzymania czystości powierzchni okołobasenowych – plaż.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy – załącznik nr 3/1 i 3/2.

Szacunkowe ilości środków chemicznych nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są natomiast podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty.

Rzeczywista wielkość będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Dopuszcza się zakup mniejszych ilości niż określono w zapytaniu ofertowym.

Asortyment przedstawiony w formularzu cenowym nie jest katalogiem zamkniętym, Wykonawca w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.

Przy zakupie materiałów pozaumownych Wykonawca zastosuje wobec Zamawiającego upust w wysokości nie mniejszej niż 5%  ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzujących je, poprzez wskazanie np. na konkretny wyrób: nazwy, określenie marki, znaku towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jeśli nie zostały one nazwane przez Zamawiającego.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy, znaki towarowe, czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie materiału mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. tylko na część A lub tylko na część B. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach (wszystkie pozycje 
w części A lub wszystkie pozycje w części B).

Podane ceny jednostkowe, ofertowe nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres od dnia 01 kwietnia 2020r. do 31 marca 2021 r. Termin poszczególnych dostaw ustala się na okres maksymalnie 48 godzin od daty telefonicznego,  e-mailowego lub faksowego zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego.

Środki chemiczne dostarczane będą na koszt Wykonawcy, w pojemnikach Wykonawcy.

Przy każdorazowej dostawie wymagamy atestu /pozwolenia na obrót/.

Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Do faktury (lub na fakturze) Wykonawca winien dołączyć informację dotyczącą wielkości udzielonego rabatu na dostarczony materiał pozaumowny.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4, bądź przesłać pocztą w terminie do dnia 18.03.2020 r. do godz. 10.00 na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg

bądź mailowo na adres: zamowienia@mosir.elblag.eu

- Ofertę dostarczoną osobiście bądź przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dostawę chemii basenowej i środków do utrzymania czystości na powierzchniach okołobasenowych.”.

- Oferent zobowiązany jest ofertą przez 30 dni od upływu końcowego terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p. Marcin Jezierski tel. 55 625 60 56 lub 601 988 956; e-mail: marcin.jezierski@dolinka.elblag.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania przyczyn.

IV.  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Zawiadomienie o wyniku postepowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.bip.mosir.elblag.eu w zakładce: zamówienia publiczne  do 30 000 euro

V. ZAŁACZNIKI

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – wzór umowy

zał. Nr 3 – formularz cenowy – specyfikacja asortymentowa dla poszczególnych części

Załącznik nr 1

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 82-300 Elbląg, ul. Karowa 1

| WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: |  |  |
|  | NIP: |  |  |
|  | PESEL (w przypadku prowadzenia działalności w oparciu o wpis do CEIDG): |  |  |
|  | Województwo: |  |  |
|  | Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj: |
|  | Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): |  |  |
|  | E-mail: | Tel.: |  |
|  | Adres internetowy (URL): | Faks: |  |

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 09.03.2020 r.  na dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody i środków do utrzymania czystości powierzchni okołobasenowych (plaż)

- Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia w:

części A*

kwota brutto: ……………………………………………..………..

kwota podatku VAT (……%): ………………………………..

kwota netto: …………………………………………….…..…….

słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………zł

zgodnie z formularzem cenowym załącznik 3/1 stanowiącym integralną część  oferty.

części B*

kwota brutto: ……………………………………………..………..

kwota podatku VAT (……%): ………………………………..

kwota netto: …………………………………………….…..…….

słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………zł

zgodnie z formularzem cenowym załącznik 3/2 stanowiącym integralną część oferty.

UWAGA*

Należy wypełnić tylko te części zamówienia, na które składana jest oferta.

- Podane kwoty łączne dla poszczególnych części mogą ulec zmianie w zależności od faktycznie zakupionej ilości poszczególnych rodzajów towarów oraz zakupu dodatkowych towarów nie wymienionych w załączniku, do złożonej oferty.

- Jako jednostkę rozliczeniową przyjmuje się cenę jednostkową poszczególnych asortymentów wymienionych                    w specyfikacji.

- Przy zakupie towarów pozaumownych oferuję upust w wysokości nie mniejszej niż …………% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania ofertowego, posiadam(y) wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązuję(my) się do rzetelnej realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami, terminami i wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą.

- Oświadczam(y), że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania cenowego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na niżej  wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, 
w stosunku do naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym 
i organizacyjnym do wykonania zamówienia, a dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców zrealizowaliśmy 
z należytą starannością.

- Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu, ul. Karowa 1, dla potrzeb związanych z realizacją postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

- Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (zawartej we wzorze umowy), w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………………….……………………..

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………………………………………

/miejscowość, data/

Załącznik nr 2

UMOWA Nr DTE-     /2020

zawarta w dniu ………………………2020 r.  w Elblągu pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1, REGON: 000662959, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., strony zawierają umowę,   
o następującej treści:

Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

§ 1.

- Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat rozeznania rynku na sukcesywną dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody i środków do utrzymania czystości powierzchni okołobasenowych (plaż) 
w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu – Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” przy 
ul. Moniuszki 25 oraz Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68, w ilości i asortymencie szczegółowo wskazanym 
w części A, B,– specyfikacji asortymentowej – formularzu cenowym –  załącznik nr  3/1, 3/2 do oferty, które stanowią integralną część umowy.

- Ceny jednostkowe  podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Podane ilości środków chemicznych określone w ofercie są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie 
w zależności od potrzeb  Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowe artykuły, nie wymienione w specyfikacji cenowej – formularzu cenowym, jako ilości i wartości  pozaumowne.

- Przy zakupie artykułów  pozaumownych Wykonawca  zastosuje wobec Zamawiającego upust w wysokości nie mniejszej niż …...% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

§ 2.

- Dostawa środków następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych zamówień Zamawiającego, zgłoszonych telefonicznie, e-mailowo lub faksem przez pracownika MOSiR, ze  wskazaniem miejsca dostawy: CRW „Dolinka” 82-300 Elbląg ul. Moniuszki 25 lub Kryta Pływalnia

- 82-300 Elbląg ul. Robotnicza 68.

- Dostawa towaru następować będzie w ciągu maksymalnie 48 godzin od dnia zgłoszenia zamówienia, na koszt Wykonawcy i  w  pojemnikach Wykonawcy.

- Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do towaru wymagany atest (pozwolenie na obrót).

- W przypadku dostarczenia środków niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia.

§ 3.

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od  dnia 01.04.2020 r. do dnia  31.03.2021 r.

§ 4.

- Za zrealizowane zamówienie, w asortymencie i ilościach szacunkowych określonych w załącznikach Nr 3/1;
3/2; Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

Dla CZĘŚCI„A”*

…………………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT

/słownie netto: ……………………………………………………………………………………………….……/

Dla CZĘŚCI „B”*

…………………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT

/słownie netto: ……………………………………………………………………………………………….……/

- Podane w załącznikach nr 3/1 i/lub 3/2*; ceny jednostkowe produktów nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Podana kwota łączna może ulec zmianie w zależności od faktycznie zakupionej ilości poszczególnych artykułów. Dopuszcza się zakup mniejszych ilości niż określono umownie, wynikających z potrzeb Zamawiającego, bez prawa dochodzenia odszkodowania.

§ 5.

- Dokumentem rozliczeniowym będzie faktura VAT.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie cząstkowych zamówień będzie odbiór środków wraz z wymaganym atestem przez osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego.

- Cena towarów wyrażona będzie w złotych polskich.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od  otrzymania zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do faktury (lub na fakturze) Wykonawca winien dołączyć informację dotyczącą wielkości udzielonego rabatu na dostarczony materiał pozaumowny.

- Dane do faktury:

Podatnik:                                                                    Odbiorca:

Gmina Miasto Elbląg				 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Łączności 1				 Ul. Karowa 1

82-300 Elbląg				 82-300 Elbląg

NIP: 5783051446

§ 6.

- Sprzedawca ma obowiązek dołączyć do towaru odpowiednie atesty i świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.

- Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne towarów,  Wykonawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na nowy, oraz dostarczy go do wskazanego miejsca bez żadnej dopłaty.

- Okres gwarancyjny liczony jest od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia cząstkowego (zgodnie z dowodem dostawy).

§ 7.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia w cenie brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 8, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia w cenie brutto.

§ 8.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno  zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia, ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 9.

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy 
ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją postanowień umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

- podanie danych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe,

- posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

§ 10.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY              			                                                    	      WYKONAWCA

*niewłaściwe skreślić

...................................................................			CZĘŚĆ A	                                                                                                                       załącznik nr 3/1                                 /pieczęć Wykonawcy/                                                                                                                                		     formularz cenowy –specyfikacja asortymentowa

| Lp. | Nazwa środka lub charakterystyka środka | Nazwa środka lub zamiennika/jeśli dotyczy/* | j.m | cena jednostkowa netto | ilość | wartość netto | stawka podatku Vat (…..%) | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do dezynfekcji wody basenowej – minimum 15 % roztwór podchlorynu sodowego (z zawartością minimum 165 g/l aktywnego chloru) do dezynfekcji wody basenowej, zawierający stabilizator oraz środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji pomp i zaworów dozujących. Przeznaczony do użytku w basenach publicznych oraz posiadający pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem biobójczym. |  | kg |  | 8 000 |  |  |  |
| 2. | Środek do koagulacji wody basenowej - preparat do zwiększenia efektywności procesu filtracji wody basenowe. Koagulant polichydroksychlorek glinu., płynny koncentrat 5%. Właściwości fizyczne i chemiczne: Wygląd – ciecz, Kolor – bezbarwny, Zapach – brak, Samozapłon – nie ulega, Temperatura wrzenia – ok. 1000C pH w 200C (koncentrat/roztwór 10%) – 4,2/5,2 Rozpuszczalność w wodzie – całkowita, Gęstość w 200C – 1,00 g/cm3 Wymaga się stosowanie koagulantu wysokiej jakości |  | kg |  | 2 800 |  |  |  |
| 3. | Środek do obniżania wartości pH wody basenowej, płynny/ Kwas Siarkowy VI 40 % do 50 % Wygląd – Ciecz, lepka, brązowa Zapach – specyficzny pH - <1 Temperatura wrzenia – 112 st C Prężność par - <0.010mbar Gęstość względna – ok. 1.285 g/ml Rozpuszczalność – rozpuszczalny, z wydzielaniem ciepła Wymaga się stosowanie korektora wysokiej jakości |  | kg |  | 21 000 |  |  |  |
| 4 | Środek do podwyższania wartości pH wody basenowej. Zawartość wodorotlenku sodu NaOH nie mniej niż 45%.Wymaga się stosowanie korektora wysokiej jakości. |  | kg |  | 50 |  |  |  |
| 5. | Sól tabletkowana Cl2 do elektrolizera typ MZE prod. Dinotec, Dane techniczne: TABLETKI Soli wg DIN 19604, Jakość soli: wyłącznie wysokogatunkowa sól jakość DINOSOLIT według następujących specyfikacji  NaCl min. 99,90 %  Czynniki powodujące twardość (suma Ca i Mg) max. 50 ppm,  Siarczan (SO4) <400 ppm  Bromek (Br) < 75 ppm,  Mangan (Mn) < 1 ppm,  Żelazo (Fe) < 2 ppm  Składniki nierozpuszczalne w wodzie < 0,1 % Wymaga się stosowanie soli wysokiej jakości |  | kg |  | 7 000 |  |  |  |
| 6. | Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w wodzie basenowej Roztwór o działaniu glonobójczym, grzybobójczym i bakteriobójczym w wodzie basenowej. Wpisany do rejestru preparatów biobójczych. Wygląd – ciecz, Kolor – jasnogranatowy, Zapach – Amin pH w 200C (roztwór 100g/l) – 7,0-7,6 temperatura topnienia / zakres – ok. 150C Temperatura wrzenia/zakres – ok. 1000C Gęstość w temp. 200C – ok. 1,09g/cm3 Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach – całkowita w wodzie Lepkość dynamiczna: 550 mPa.s, w 50C; 200mPa.s w 250C; zawartość amin czwartorzędowych min. 34% na l. |  | kg |  | 500 |  |  |  |
| 7. | Środek do neutralizacji chloru w wodzie basenowej – granulat zawierający tiosiarczan sodu. |  | kg |  | 190 |  |  |  |
| 8. | Tabletki do pomiaru poziomu wolnego chloru w wodzie DPD1 do fotometru Palintest. Opakowanie 250 szt. | DPD1 | opak. |  | 20 |  |  |  |
| 9. | Tabletki do pomiaru poziomu chloru całkowitego w wodzie DPD3 do fotometru Palintest. Opakowanie 250 szt. | DPD3 | opak. |  | 10 |  |  |  |
| 10. | Tabletki do pomiaru poziomu ph w wodzie, do fotometru Palintest. Opakowanie 250 szt. | Phenol Red | opak. |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

...................................................................			          CZĘŚĆ B								ZAŁĄCZNIK NR 3/2

/pieczęć Wykonawcy/                                                                                                                                                            formularz cenowy –specyfikacja asortymentowa

| Lp. | Nazwa środka lub charakterystyka środka | Nazwa środka lub zamiennika/jeśli dotyczy/* | j.m | cena jednostkowa netto | ilość | wartość netto | stawka podatku Vat (…..%) | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skoncentrowany kwaśny preparat do gruntownego czyszczenia plaż i niecek na basenach krytych, rozpuszczający osady mineralne (kamień, osady wapienne, rdzawe plamy z żelaza i innych metali), nieszkodliwy dla powierzchni z płytek ceramicznych i elementów ze stali nierdzewnej, koncentrat do rozcieńczania w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, do stosowania w maszynach czyszczących i do czyszczenia ręcznego |  | kg |  | 150 |  |  |  |
| 2. | Skoncentrowany zasadowy preparat do gruntownego czyszczenia plaż i niecek na basenach krytych, rozpuszczający osady organiczne (tłuszcze, oleje, mydła, naskórek), nieszkodliwy dla powierzchni z płytek ceramicznych i elementów ze stali nierdzewnej, nie zawierający w swoim składzie podchlorynu sodu, koncentrat do rozcieńczania w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, do stosowania w maszynach czyszczących i do czyszczenia ręcznego |  | kg |  | 250 |  |  |  |
| 3. | Wysokoaktywny preparat zasadowy do czyszczenia osadów organicznych na linii wody w niecce basenowej, w przelewach i na wyposażeniu rekreacyjnym, nieszkodliwy dla powierzchni z płytek ceramicznych i elementów stali nierdzewnej |  | kg |  | 30 |  |  |  |
| 4. | Wysokoaktywny preparat kwaśny o konsystencji żelu do czyszczenia osadów organicznych na linii wody w niecce basenowej, w przelewach i na wyposażeniu rekreacyjnym, nieszkodliwy dla powierzchni z płytek ceramicznych i elementów stali nierdzewnej, bez CKW”s i substancji szkodliwych dla wód |  | kg |  | 30 |  |  |  |
| 5. | Skoncentrowany preparat do dezynfekcji o szerokim spektrum, do usuwania skażeń krwią i substancją organiczną na powierzchni plaż i wyposażenia szatni, natrysków i toalet, o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, na bazie amin czwartorzędowych, nie zawierający w swoim składzie aldehydów, fenoli i podchlorynu sodu, nie wymagający spłukiwania, do stosowania w urządzeniach ciśnieniowych i pompkach ręcznych |  | kg |  | 100 |  |  |  |
| 6. | Płynny preparat do czyszczenia drewnianych elementów sauny: ścian, ławek, podestów, zachowujący naturalny kolor, nie powodujący odbarwienia drewna, zawierający aktywny tlen, który rozjaśnia i czyści drewno, nie pozostawiający osadów, nie zawierający alkoholu oraz podczas stosowania w małych kabinach nie powodujący zagrożenia wdychania szkodliwych związków |  | kg |  | 400 |  |  |  |
| 7. | Preparat antykorozyjny do stali szlachetnej i chromowej , do czyszczenia niecek basenowych i elementów nierdzewnych wyposażenia basenów, chroniący stal przed wpływem otoczenia, nie pozostawiający powłoki natłuszczającej, koncentrat do rozcieńczania w zależności od stopnia zabrudzeń |  | kg |  | 15 |  |  |  |
| 8. | Preparat zasadowy do czyszczenia saun parowych, rozpuszczający tłuszcze i pot, osad z naskórka, nieszkodliwy dla powierzchni z płytek ceramicznych, do stosowania w urządzeniach ciśnieniowych i do czyszczenia ręcznego, pozostawiający przyjemny zapach |  | kg |  | 170 |  |  |  |
| 9. | Koncentrat zapachowy do łaźni parowej zawierający naturalne olejki eteryczne, nie zawierający w swoim składzie syntetyków |  | kg |  | 80 |  |  |  |
| 10. | Odkamieniacz do usuwania wapnia (kamienia), brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń na basenach i na ich obrzeżach, w sanitariatach, szatniach, koncentrat do rozcieńczania w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, zawierający w swoim składzie min. 15% kwasu solnego oraz środki powierzchniowo-czynne i inhibitory korozji |  | kg |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

razem kwota brutto:  ……………………………………………………………………………………………….

w tym podatek VAT (…%) ………………………………………………………………………………………..

razem kwota netto: …………………………………………………………………………………………………

Dnia………………………..2020 r.

……..……………………….………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy