Elbląg, dnia  08.01.2019 r.

DTE.2621.3.2019.OS

Zapytanie ofertowe

I.	ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Karowa 1,

82-300 Elbląg

Tel: 55  625 63 00

Fax: 55 625 63 10

www.mosir.elblag.eu

mosir@mosir.elblag.eu

REGON: 000662959

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa materiałów elektrycznych dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu,  w ilościach  i asortymencie wskazanych w załączniku – specyfikacji asortymentowej.

Szacunkowe ilości materiałów i asortymentów podane w specyfikacji asortymentowej – nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Zamawiający podczas trwania umowy może dokonywać zamówienia na dodatkowe materiały, pozaumowne. Przy zakupie materiałów pozaumownych Wykonawca  zastosuje wobec Zamawiającego upust w wysokości nie mniejszej niż 5% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzujących je, poprzez wskazanie np. na konkretny wyrób: nazwy, określenie marki, znaku towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jeśli nie zostały one nazwane przez Zamawiającego.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy, znaki towarowe, czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie materiału mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ma obowiązek dołączyć do towaru, objętego gwarancją, dokumenty, karty gwarancyjne, a także atesty, świadectwa jakości - gdy dostarczany towar je posiada przy zakupie.

Wszystkie artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostawy będą następować transportem Zamawiającego. Magazyny/sklepy Wykonawcy muszą znajdować się 
w granicach administracyjnych miasta Elbląga.

Dostawy materiałów będą następować partiami. Wielkości poszczególnych zamówień będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Podane ceny jednostkowe, ofertowe nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w  załączniku.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zaproponowanych przez Wykonawcę artykułów ofertowych.

Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.02.2019 r. do 
31.01.2020 r. Termin poszczególnych dostaw ustala się na okres maksymalnie 3 dni od daty telefonicznego, e-mailowego, faksowego lub osobistego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały.

Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym, będzie jeden miesiąc.

Do faktury (lub na fakturze) Wykonawca winien dołączyć informację dotyczącą wielkości udzielonego rabatu na dostarczony materiał pozaumowny.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4, bądź przesłać pocztą w terminie do dnia 16.01.2019 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg

bądź mailowo na adres: zamowienia@mosir.elblag.eu

- Ofertę dostarczoną osobiście bądź przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dostawę materiałów elektrycznych”.

- Ocena ofert nastąpi w 16.01.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, przy ul. Karowej 1 w pok. nr 4.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p. Henryk Bala  tel. kom 504 126 944

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania przyczyn.

IV. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Zawiadomienie o wyniku postepowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej. Zamawiającego (BIP) www.bip.mosir.elblag.eu  w zakładce: zamówienia publiczne do 30 000 euro.

V. ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 – formularz cenowy – specyfikacja asortymentowa

Zał. nr 2 – oferta cenowa

Zał. nr 3 -  wzór umowy

Załącznik nr 2

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 82-300 Elbląg, ul. Karowa 1

| WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: |  |  |
|  | NIP: |  |  |
|  | PESEL (w przypadku prowadzenia działalności w oparciu o wpis do CEIDG): |  |  |
|  | Województwo: |  |  |
|  | Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj: |
|  | Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): |  |  |
|  | E-mail: | Tel.: |  |
|  | Adres internetowy (URL): | Faks: |  |

Nawiązując do rozeznania cenowego  z dnia 08 stycznia 2019 r. na: dostawę  materiałów elektrycznychi dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu

- Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za :

kwota brutto: ……………………………………………..

kwota podatku VAT (……%): …………………………..

kwota netto: ………………………………………………,

słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 - formularzem cenowym, który stanowi integralną część oferty.

- Podana kwota łączna może ulec zmianie w zależności od faktycznie zakupionej ilości poszczególnych rodzajów materiału oraz zakupu dodatkowych materiałów nie wymienionych w załączniku, do złożonej oferty.

- Jako jednostkę rozliczeniową przyjmuje się cenę jednostkową poszczególnych asortymentów wymienionych                    w specyfikacji.

- Przy zakupie materiałów pozaumownych oferuję upust w wysokości ………% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

- Sklep/magazyn Zamawiającego znajduje się w Elblągu, przy ulicy …………………………………..

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania ofertowego, posiadam(y) wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązuję(my) się do rzetelnej realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami, terminami i wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą.

- Oświadczam(y), że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania cenowego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na niżej  wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, 
w stosunku do naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym 
i organizacyjnym do wykonania zamówienia, a dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców zrealizowaliśmy 
z należytą starannością.

- Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu, ul. Karowa 1, dla potrzeb związanych z realizacją postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

- Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (zawartej we wzorze umowy), w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………….………………………………..

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) ………………………………………………………….

/miejscowość, data/

Załącznik nr  3 – wzór umowy

UMOWA Nr DTE-        /2019

zawarta w dniu  ………………………. 2019 r.  w Elblągu pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1, REGON: 000662959, reprezentowanym przez:

…………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późń. zm., strony zawierają umowę, o następującej treści:

Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

§ 1.

- Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat rozeznania rynkowego na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla MOSiR, w ilości i asortymencie wskazanym w specyfikacji asortymentowej – formularzu cenowym – załącznik nr 1 do umowy.

- Ceny jednostkowe podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Podane w formularzu cenowym ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb  Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowe materiały, nie wymienione w specyfikacji cenowej – formularzu cenowym, jako ilości i wartości pozaumowne.

- Przy zakupie materiałów pozaumownych Wykonawca zastosuje wobec Zamawiającego upust w wysokości nie mniejszej niż …….….ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

§2.

- Dostawa materiałów następować będzie partiami a wielkość każdej  partii wynikać będzie z  jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych ustnie lub na piśmie przez pracownika MOSiR.

- Odbioru zamówionego asortymentu dokonywać będą pracownicy MOSiR, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

- Wszystkie dostarczone materiały  muszą być fabrycznie nowe i nie mogą  być przedmiotem praw  osób  trzecich.

- W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić wadliwe materiały na nowe, wolne od wad.

§ 3.

Dostawy realizowane będą przez okres od dnia  ….02.2019 r. do dnia 31.01. 2020 r.

§ 4.

- Za zrealizowane zamówienie, w asortymencie i ilościach szacunkowych określonych w załączniku nr 1 do
umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: …………………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT /słownie netto: ……………………………………………………………………………………………….……/

- Podane w załączniku nr 1 do umowy  ceny jednostkowe produktów nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Podana kwota łączna może ulec zmianie w zależności od faktycznie zakupionej ilości poszczególnych materiałów oraz zakupu materiałów dodatkowych nie wymienionych w załączniku, bez prawa dochodzenia odszkodowania.

- Materiały  będą odbierane przez Zamawiającego na jego koszt.

- Sklep/magazyn Zamawiającego znajduje się w Elblągu, przy ulicy …………………………………..

- Osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

  - ze strony Zamawiającego: …………………………..

  - ze strony Wykonawcy………………………………………………………………………….……….tel.……………………………………………….

§ 5.

- Podstawą płatności za  zrealizowanie zamówienia będzie faktura VAT uwzględniająca zakup asortymentu w danym miesiącu, dopuszcza się wystawienie w ciągu miesiąca dwóch faktur.

- Cena towarów wyrażona będzie w złotych polskich.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od  otrzymania zamówienia cząstkowego i prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do faktury lub na fakturze Wykonawca winien dołączyć informację dotyczącą wielkości udzielonego rabatu na dostarczony materiał pozaumowny.

- Dane do faktury:

Podatnik:                                                                    Odbiorca:

Gmina Miasto Elbląg				 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Łączności 1				 Ul. Karowa 1

82-300 Elbląg				 82-300 Elbląg

NIP: 5783051446

§ 6.

- Sprzedawca ma obowiązek dołączyć do towaru odpowiednie atesty i świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.

- Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne towarów,  Wykonawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na nowy, oraz dostarczy go do wskazanego miejsca bez żadnej dopłaty.

- Okres gwarancyjny liczony jest od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia cząstkowego (zgodnie z dowodem dostawy).

§ 7.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 1% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 w cenie brutto, gdy Zamawiający odstąpi od  umowy z powodu  okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- za zwłokę w dostawie materiałów – w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w związku z reklamacją materiałów – w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 
z zastrzeżeniem § 8, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 w cenie brutto.

§ 8.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia                i powinno  zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia, ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 9.

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy 
ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją postanowień umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

- podanie danych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe,

- posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

§ 10.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                             			         WYKONAWCA

formularz cenowy-  specyfikacja asortymentowa

…………………………………………

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

| lp | Wyszczególnienie i charakterystyka asortymentu | j.m | Producent lub nazwa produktu | cena jednostkowa netto | ilość | wartość netto | stawka podatku Vat (%) | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | żarówka led E27 10 W 60A | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | żarówka led gtv E27 6 W świeczka 470 LM | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 | żarówka led gtv E14 6 W 160 ' świeczka 470 LM | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | świetlówka master 26W/830/2P | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | świetlówka master 26W/840/2P | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | świetlówka master 18W/840/2P | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | świetlówka square 28W/835 4P | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Świetlówka G 13 18W/840 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Świetlówka 36W/840 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 10 | świetlówka master 11W/840/2P | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Świetlówka kompaktowa L/18W/21-840/4P | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 12 | Świetlówka LF80 18W/840 | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 13 | belka świetlówkowa 1x36W | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 14 | Świetlówka LED 60 cm 9W | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 15 | Świetlówka LED 120 cm 18 W | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 16 | świetlówka TL5 80W/840 | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 17 | świetlówka TLD 58W/840 trójpasmowe philips | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 | HPI-T Plus 450W/645 E40 zamiennik | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | taśma led 12 V IP 63 24 W 5 mb biały zimny | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 20 | led 10 mm zielona, niebieska | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 21 | LED ORO-MR-16-SIX-6W-BZ 12V mleczna | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 22 | HALOGEN BULB g4 12 V 5 w | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 23 | lampa LRF 250W helios | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 24 | Lampa sod. - 70w Osram | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 25 | lampa warsztatowa ład 30 + 6 led | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 26 | plafoniera Led z czujnikiem | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 27 | plafon | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 28 | plafoniera okrągła 24 W 1440 LM 4000K IP20 | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 29 | plafoniera aqua eco biala E27 60 W ip 65 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 30 | naświetlacz led 20W 230V | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 31 | naświetlacz led 10W z czujnikiem zimna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 32 | naświetlacz LED 50W 3500 lm IP65 4000 K czarny | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 33 | naświetlacz LED 30W 2100 lm IP65 4000 K czarny | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 34 | naświetlacz LED20W 1400 lm IP65 4000 K czarny | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 35 | oprawa awaryjna led economic | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 36 | oprawa ceramiczna 12W IP44 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 37 | oprawa ceramiczna E27 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 38 | oprawa ceramiczna E-40 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | oprawa oświetleniowa 2x36W | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 40 | oprawa oświetleniowa 1x36W | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 41 | Oprawa oświetleniowa PANDA KARO | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 42 | oprawa oświetleniowa LED 19 W | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 43 | oprawa LUMAX LED 15 W | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 44 | oprawa LUMAX LED 12 W | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 45 | Oprawa szczelna 2x36W 6 szt | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 46 | Oprawa panel Led Bemko 40W | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 47 | oprawa AWAR ONTEC ip44 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 | oprawa batten BN012C 10 W 4000K L600 mm G2 | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 49 | oprawa pod świetl. LED MEBA 4 LED 2x120 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 50 | oprawka MR16 CT-2114-W biała | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 51 | lampa sodowa 150 W | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 52 | złączka UY-2 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 53 | tablica 1F | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 54 | tablica 3F | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 55 | wtyczka, gniazdo | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 56 | wtyczka 16A/4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 57 | gniazdo 2x2P+Z 16A 230V | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 58 | Gniazdo przenośne gumowe | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 59 | gniazdo gumoowe16 A 3P | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 60 | Gniazdo 230V p/t podwójne z bolcem GP-2AZ Akord Kontakt | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 61 | gniazdo poj. N/T | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 62 | Gniazdo podwójne N/T IP-44 KL/dymna | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 63 | Gniazdo pojedyncze +0 hermetyczne | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 64 | Gniazdo podwójne + 0 hermetyczne | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 65 | gniazdo potrójne herm. Białe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 66 | gniazdo telefoniczne | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 67 | gniazdo komputerowe 2xRJ45 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 68 | Gniazdo potrójne | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 69 | gniazdo RTV Akcent białe | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 70 | gniazdo pojedyncze hermetyczne | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 71 | Gniazdo wtykowe 2P+Z na szynę | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 72 | gniazdo UZ 25A -487/488 tablicowe | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 73 | gniazdo hermetyczne GH-130 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 | gniazdo 32A/5 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 75 | gniazdo przenośne 32A/5 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 76 | Wyłącznik róznic-pr. 3F BPC 440/030 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 77 | Wyłącznik różnic.-pr 1F.BDC 225/030 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 78 | Wyłącznik instalacyjny G-61 B 16 A | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 79 | Wyłącznik hermetyczny | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 80 | Wyłacznik nadm. 20 A | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 81 | wyłącznik instalacyjny C16 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 82 | wyłącznik instalacyjny CLS6 C 25 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 83 | Wyłącznik instalacyjny CLS6 B 20/3 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 84 | Wyłącznik instalacyjny CLS6 C 32/3 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 85 | wyłącznik instalacyjny 303 C25 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 86 | wyłącznik instalacyjny 301 B10 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 87 | wyłacznik schodowy | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 88 | wyłącznik ŁP+1A /96/ | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 89 | przełącznik akcent biały | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 90 | programator czasowy EMOS | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 91 | programator czasowy mechaniczny 24h | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 92 | przewód 5x2,5 300/500v | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 93 | przewód 16mm2 450/750v żółto-zielony | mb |  |  | 20 |  |  |  |
| 94 | kabel YKY 3x4 | mb |  |  | 40 |  |  |  |
| 95 | kabel YKY 5* 1,5 | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 96 | kabel YKY 5 x2,5 | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 97 | kabel YKY 3*1,5 | mb |  |  | 200 |  |  |  |
| 98 | kabel YKY 3*2,5 | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 99 | kabel YKY 5x6mm | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 100 | kabel YKY 5x46mm | mb |  |  | 60 |  |  |  |
| 101 | kabel YKY 5*10 mm | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 102 | przewód YDY 3x2,5 750 na bębnie | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 103 | przewód YDY 3x1 750 V żó | mb |  |  | 200 |  |  |  |
| 104 | przewód YDYP 2x1,5 450/750 | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 105 | przewód YDY 3x1,5 mm2 450/750 | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 106 | Przewód YDYP 3x1,5 750 V | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 107 | Przewód YDYP 3x2,5 750 V | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 108 | przewód YDYP 3x6 750 V | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 109 | przewód YDYP 5x4 750 m na bębnie | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 110 | przewód YDY 4x6 750 V | mb |  |  | 80 |  |  |  |
| 111 | przewód YDY 2x1 750 V | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 112 | przewód YDY 5x6 750 V | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 113 | przewód H07V-K niebieski 6 | mb |  |  | 20 |  |  |  |
| 114 | Przewód H07V-K czarny 6 | mb |  |  | 30 |  |  |  |
| 115 | Przewód H07V-K czarny 10 | mb |  |  | 30 |  |  |  |
| 116 | Przewód H07V-K czarny 2,5 | mb |  |  | 20 |  |  |  |
| 117 | Przewód HO7V-K (LGY 750V) czarny 1,5 | mb |  |  | 10 |  |  |  |
| 118 | Przewód Ho7V-K (LGY 750V) niebieski 1,5 | mb |  |  | 10 |  |  |  |
| 119 | Przewód OW 3x1,5²H05RR | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 120 | Przewód OW 3x1,5²H03YY-F | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 121 | przewód YDY 3x4 żółty 750V | mb |  |  | 10 |  |  |  |
| 122 | przewód YDY 3*4 żółty | mb |  |  | 15 |  |  |  |
| 123 | przewód omy 3x1,5 | mb |  |  | 20 |  |  |  |
| 124 | przewód OW 3x2,5 | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 125 | przewód OWY 5x2,5 | mb |  |  | 15 |  |  |  |
| 126 | przewód OWY 4x2,5 | mb |  |  | 10 |  |  |  |
| 127 | przewód OWY 5x6 | mb |  |  | 20 |  |  |  |
| 128 | przewód OMYP 2x1 | mb |  |  | 10 |  |  |  |
| 129 | przewód OMYP 2x0,5 | mb |  |  | 10 |  |  |  |
| 130 | przewód OPD 5x6 | mb |  |  | 5 |  |  |  |
| 131 | przewód YDYP 2x6 750 V | mb |  |  | 10 |  |  |  |
| 132 | Zapłonnik ZTA 4,6,8,20,22W | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 133 | Zapłonnik ZTE/5 4-65W | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 134 | zapłonnik do lamp wyładowczych SN 59 220-240 V 50/60 HZ | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 135 | opaska kablowa 250x4,8 i inne | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 136 | Opaska uziemniająca 927/0 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 137 | opaska uziemniająca fi 12-52 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 138 | opaska uziemniająca 1/8-4'' 425 mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 139 | Opaska kablowa 450x7,5 | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 140 | opaska kablowa 135x2,5 | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 141 | opaska kablowa 365x7,6 | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 142 | opaska kablowa uziemniajaca 120x4,5 czarna i inne wymiary | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 143 | folia kablowa niebieska | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 144 | puszka wtyn. Płytka | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 145 | puszka rozgałęziona A11 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 146 | puszka rozgałęziona A6 VDE | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 147 | Puszka N/T odgałęźna 5x2,3 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 148 | Puszka N/T Herm.380 bez wkładu IP42 *0214-00* EPN | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 149 | Pokrywka dystansowa do puszki 70/80 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 150 | Puszka do płyt gipsowo-kartonowych Φ60mm PK-60, gips-karton | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 151 | Puszka gips-karton PK-70 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 152 | puszka do gipsu PK-60 40 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 153 | puszka PK-1 lux 5x16 bez wkładki IP55 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 154 | Puszka herm. 380 biała bez wkładu IP-42 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 155 | puszka hermetyczna E12 N/T 85x85 IP55 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 156 | puszka hermetyczna E10 N/T 45x90 IP55 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 157 | Puszka P/T 60, zwykła pomarańczowa | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 158 | Puszka do złącza odgromowego | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 159 | puszka 100x100x50 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 160 | puszka do gipsu głęboka | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 161 | puszka łączona 60- głęboka | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 162 | puszka rozgał. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 163 | PCE puszka EL-111 111x111x68 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 164 | puszka EV 161 164x119 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 165 | puszka OBO T60 114x114x57 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 166 | Rozdzielnia plastikowa N/T na 12 modułów "S" Elektroplast | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 167 | szyna monterska | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 168 | główka 25 A | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 169 | wkładka TOP DO-2 50A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 170 | wkładka bezp 25A | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 171 | wkładka topikowa 16A 500 V | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 172 | wkładka topikowa do 2-35 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 173 | Wkładka topikowa DO-2 25A | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 174 | Wkładka topikowa DO-1 10A | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 175 | wkładka topikowa D0-1 6A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 176 | Wkładka topikowa WTS 35A | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 177 | Wkładka topikowa WTS 20A | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 178 | Wkładka topikowa WTS 25A | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 179 | wkładka topikowa BIWTS 10A | opakowanie |  |  | 15 |  |  |  |
| 180 | wkładka topikowa BIWTS 16A | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 181 | wkładka topikowa BIWTS 20A | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |
| 182 | wkładka topikowa BIWTS 25A | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 183 | wkład bm WT-00C/GG 25 A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 184 | wkład bm WT-00c/gg 35 A | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 185 | wkład BM WT-00c/gg 100 A | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 186 | wkład BM WT-00c/gg 125 A | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 187 | wkład BM WT-00c/gg 63 A | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 188 | wkład WT-00 40 A | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 189 | wkład WT-00 63 A | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 190 | wkład WT-1 250 A | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 191 | wkład bm wt-1C/GG 32A | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 192 | wkład bm wt-1C/GG 100 A | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 193 | wkładka WRS - klucz powtarzalna | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 194 | stycznik CTX 24.40 24a | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 195 | stycznik 40A 230 V | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 196 | stycznik DILM 17-10 24 V | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 197 | łącze krzyżowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 198 | łącze rynnowe | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 199 | wtyczka gumowa 230V do przedłużaczy | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 200 | wtyczka kątowa WT-15 mini 2P+0 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 201 | wtyczka kątowa WT-16 16A | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 202 | Wtyczka kątowa WB-6 do przedłużaczy | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 203 | wtyczka kątowa RTV | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 204 | wtyczka kątowa gumowa 230V 16 A IP44 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 205 | wtyczka prosta 16 A | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 206 | wtyczka 16A/3 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 207 | wtyczka 32A/5 | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 208 | wtyczka 63A/5P 035-6 IP67 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 209 | Złączka do rur Pcv 16 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 210 | Złączka do rur PCV 18 | sztuka |  |  | 250 |  |  |  |
| 211 | Złączka do rur PCV 22 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 212 | Złączka do rur PCV 28 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 213 | złączka do rur PVC 37 /3metry/ | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 214 | Rura instalacyjna biała PVC 16 /3metry/ | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 215 | Rura instalacyjna PVC 18 /3 metry/ | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 216 | Rura instalacyjna PVC 22 /3metry/ | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 217 | Rura instalacyjna PVC 28 /3 metry/ | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 218 | Rura instalacyjna PVC 37 /3metry/ | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 219 | rura term 35/12x1-c z klejem | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 220 | rurka rlM-16 BIAŁA KIELICH (20) | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 221 | rura rhdpek-f 75 nieb krąg karb | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 222 | rura rhdpek-f 40 nieb krąg karb | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 223 | ładowarka Philips | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 224 | rozgałęźnik gumowy potrójny | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 225 | rozgałęźnik gumowy podwójny | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 226 | rozgałęźnik 3gniazdowyR-36P | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 227 | rozgałęźnik 3gniazdwy 3x250V 16 A IP 44 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 228 | latarka led 1W | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 229 | latarka czołowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 230 | Uchwyt do rur PCV 16 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 231 | Uchwyt do rur PCV 18 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 232 | Uchwyt do rur PCV 22 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 233 | Uchwyt do rur PCV 28 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 234 | Uchwyt do rur PCV 37 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 235 | uchwyt do rur U15 250 bialy | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 236 | Rura, peszel wzmocniony PVC 16 z pilotem | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 237 | Odgałęźnik 4x10mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 238 | Odgałęźnik 5x10mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 239 | Automat zmierzchowy IP65 10A | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 240 | Automat zmierzchowy IP65 16A | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 241 | Automat zmierzchowy na szynę z sonda | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 242 | Automat zmierzchowy z sondą | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 243 | Wentylator styl 100 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 244 | Wentylator standard 125 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 245 | Wentylator elektryczny 125/S | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 246 | wentylator sufitowy | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 247 | Lampka kontrolna 3-faz | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 248 | Listwa zaciskowa 1z-12 2,5mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 249 | Listwa zaciskowa 1z-12 4 mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 250 | Listwa zaciskowa 1z-12 6mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 251 | Listwa zaciskowa 1z-12 10mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 252 | Listwa zaciskowa 1z-12 16mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 253 | Listwa 12-torowa niebieska | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 254 | listwa b4 pomarańczowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 255 | listwa kablowa LN 16x16 40 m | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 256 | Taśma samowulkaniczna IS 219 5x19 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 257 | Taśma izolacyjna kolor: żółta, brąz, niebieska, biała | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 258 | taśma izolacyjna czarna 19x10 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 259 | taśma izolacyjna 19x20 antykorozyjna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 260 | taśma izolacyjna 19x20x0,13 temflex 1300 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 261 | taśma izolacyjna 19x10 czarna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 262 | taśma izolacyjna 1tęcza anticor | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 263 | taśma izolacyjna czarna 25x18 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 264 | taśma aluminiowa 10*1 cięta 80x10 (100 szt w opakowaniu) | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 265 | platforma z czujnikiem ruchu | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 266 | tabliczki informacyjne | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 267 | Bezpiecznik mocy WTN-00 gF 40A | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 268 | kłódka energetyczna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 269 | klucz Incobex | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 270 | klucz do kłódki | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 271 | Kanał PCV 10x20 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 272 | Kanał PCV 20x20 | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 273 | Kanał PCV 30x40 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 274 | Kanał PCV 40x50 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 275 | przedłużacz 20 m | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 276 | przedłużacz 10m | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 277 | przedłużacz 5 gn 3m +0 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 278 | listwa zasilająca 5 gn z bezpiecznikiem | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 279 | przedłużacz 1 gn 5m +0 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 280 | przedłużacz 4gn 3m +0 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 281 | przedłużacz 4gn 5m +0 | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 282 | przedłużacz 4-gniazdkowy | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 283 | przedłużacz 3 g 3 lub 5 m | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 284 | przedłużacz 3-gniazdkowy | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 285 | przedłużacz 3 gn 1,5 m + 0 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 286 | przedłużacz na bębnie 4G/3*1/20M | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 287 | przedłużacz na bębnie 4G/3*1,5/50m | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 288 | przedłużacz 3 g 3 m + wyłącznik | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 289 | przedłużacz zwijany 30m OW 3x1,5 4 GS IP44 | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 290 | dzwonek bezprzewodowy | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 291 | Elektroniczny układ zapłonowy 2x18W | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 292 | listwa zaciskowa elektryczna 4 mm2 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 293 | Hermetyczny czujnik zmierzchowy | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 294 | zaślepka rozdzielni 5-mod | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 295 | zwijak bębnowy XXL | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 296 | Czujnik ruchu 360'' | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 297 | Czujniki ruchowe 16A/230 czułe na pobyt ludzi (WC) | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 298 | przewód SAT K-100 | mb |  |  | 200 |  |  |  |
| 299 | przewód YDY 5x4 mm2- do zasilania bojlera ogrzewania wody | mb |  |  | 30 |  |  |  |
| 300 | opaska uziemniająca do zasilania bojlera | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 301 | opaska uziemniająca 1/8-6'' 600 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 302 | złączki łączeniowe VAGO 2-ściskowe | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 303 | złączki łączeniowe VAGO 3-ściskowe | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 304 | złączki łączeniowe VAGO 4-ściskowe | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 305 | złączki łączeniowe VAGO 5-ściskowe | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 306 | złączki łączeniowe VAGO 8-ściskowe | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 307 | zacisk WAGO 2x4 linka/drut | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 308 | zacisk WAGO 3x4 linka/drut | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 309 | zacisk WAGO 3x6 linka/drut | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 310 | zacisk WAGO 5x4 linka/drut | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 311 | zacisk WAGO 1x2,5 | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 312 | złącze kablowe SP 2,5 5x2,5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 313 | złącze izolacyjne bezp izk 4-01 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 314 | Baterie LR61 Plus Duracell (4 szt w op) | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 315 | baterie alkaiczne LR-6 phillips (4 szt w op) | opakowanie |  |  | 40 |  |  |  |
| 316 | baterie LR03 Panasonic (4 szt w op) | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
| 317 | Baterie 1900 mAh | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 318 | Baterie Philips LR20 (2 szt w op.) | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
| 319 | Baterie LR9 Extreme | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 320 | bateria LR14/C Ultra alkaline (2szt w opak) | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 321 | Uchwyt kablowy (100szt) | opakowanie |  |  | 4 |  |  |  |
| 322 | uchwyt kablowy flop-6 okrągły klip | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 323 | Kabel UTPW 4x2x0,5 | mb |  |  | 300 |  |  |  |
| 324 | Kabel UTPY 2x1,5 750V | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 325 | Kabel UTP 5e | mb |  |  | 600 |  |  |  |
| 326 | Kabel UTP 6 | mb |  |  | 100 |  |  |  |
| 327 | Transformator video TR-1 B | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 328 | statecznik HF-S 258 240 V 2* | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 329 | skrzynka 13-MOD N/T IP40 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 330 | listewka kablowa LN 20*10 (60m) | mb |  |  | 2 |  |  |  |
| 331 | listewka kablowa LN 25*16 (40m) | mb |  |  | 3 |  |  |  |
| 332 | naświetlacz led 50W | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 333 | kłódka energetyczna 30 t'' | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 334 | klucz specjalny | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 335 | wysięgnik | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 336 | automat zmierzchowy | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 337 | bednarka | kg |  |  | 100 |  |  |  |
| 338 | skrzynka 18-MOD N/T IP40 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 339 | rozłącznik IS-40/3 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 340 | rozłącznik fr 321 1-0-2 32 A | sz |  |  | 1 |  |  |  |
| 341 | wyłącznik różn. prądu | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 342 | szyna łączeniowa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 343 | dławica | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 344 | opaska kablowa 290x4,8 | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 345 | opaska kablowa 370x3,6 | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 346 | opaska kablowa 160x4,5 | opakowanie |  |  | 4 |  |  |  |
| 347 | opaska kablowa 160x2,6 | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 348 | opaska kablowa 200x2,6 | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 349 | opaska kablowa 360 x4,8 | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |
| 350 | opaska kablowa 140 x 3,6 | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 351 | opaska kablowa 180x4,8 | opakowanie |  |  | 4 |  |  |  |
| 352 | opaska kablowa 540x7,8 | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |
| 353 | opaska kablowa 200x4,5 | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 354 | opaska kablowa 200x3,5 | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 355 | opaska kablowa 290x3,5 | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 356 | opaska kablowa 430x4,5 | opakowanie |  |  | 8 |  |  |  |
| 357 | opaska kablowa 160x4,5 | opakowanie |  |  | 15 |  |  |  |
| 358 | wtyk RJ45 | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 359 | złączka sieciowa RJ45 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 360 | Czujnik ruchu 360'' | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 361 | czujnik zan.faz | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 362 | pakiet -4 VTD 3,6V/4,5 AH | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 363 | wyłącznik siłowy M250 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 364 | wył. Instalacyjny CLS25 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 365 | wyłącznik instalacyjny C20 S 301 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 366 | wyłącznik instalacyjny CLS6B | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 367 | wyłącznik WNT100C01 N/T IP 44 (35 szt w opak) | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 368 | uchwyt kablowy 13/7 płaski klip ydyp 3x2,5 | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 369 | łuk 40-13 | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 370 | przekaźnik Z-S230/S | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 371 | rura BM karbowana czarna z pilotem | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 372 | odbiornik radiowy 1-kan zamel ROP-01 | mb |  |  | 50 |  |  |  |
| 373 | pilor 2-klawiszowy | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 374 | złącze IZK FAZ BEZP IZK 4.01 z bezpiecznikiem | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 375 | złącze IZK FAZOWE IZK 4.02 zwykłe ZF | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 376 | złącze IZK Zerowe IZK 4.03 niebieskie zz | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 377 | złączka szynowa ZUG 2,5 mm2 szary | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 378 | licznik 3F 10-40A C53-52 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 379 | zasilacz LED 30W | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 380 | szybkozłączka do taśm led 8 mm, taśma zasilacz | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 381 | końcówka kabla tulejkowa ERKO TE 1,5-10 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 382 | końcówka kabla tulejkowa ERKO TE 1,5-18 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 383 | końcówka kabla tulejkowa ERKO TE 4-12 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 384 | końcówka kabla tulejkowa ERKO TE2,5-10 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 385 | końcówka kabla tulejkowa nasuwka - ERKO MS 6,3/6 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 386 | końcówka kabla tulejkowa ERKO TE 6-10 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 387 | watomierz | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 388 | czujnik dymu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 389 | lampa uliczna 60W | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto:………………………………………………………………………….……………… . W tym podatek VAT ( 23% ):………………………………………………………………………………….. W tym podatek VAT ( 8% ):……………………………………………………………………….………….. Kwota netto:…………………………………………………………………………………………….…………. |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………..                                                              …………………………………………………………

/data/                                                                                                                                                                             / podpis i pieczęć/